## Slide 1: Misura della risposta all’impulso

## Slide 2: Schema di misura della risposta all’impulso

## Slide 3: Schema del processo di misura
Si desidera misurare la risposta impulsiva lineare h(t). Essa puo’ essere ricavata dalla conoscenza del segnale di test x(t) e del segnale misurato y(t). L’influenza della parte non lineare K e del rumore n(t) deve essere minimizzata.

## Slide 4: Tempo di Riverberazione dalla Risposta Impulsiva
Integrale inverso di Schroeder.
E’ possibile ricostruire sia la curva di “carico” sia la curva di “scarico” integrando in avanti o all’indietro la risposta all’impulso.

## Slide 5: La Risposta Impulsiva

## Slide 6: I metodi tradizionali (sorgenti che emettono veri impulsi)

## Slide 7: Metodi tradizionali
Sorgenti veramente impulsive: palloni, pistole

## Slide 8: Petardi
Potenza elevata, spettro e direttività molto buoni
4 novembre 2024
Misura della Risposta all'Impulso
8

## Slide 9: Petardi Vs. Dodecaedro
Confronto fatto a Patrasso, teatro greco Odeion
Dodecaedro
Petardo

## Slide 10: Petardi Vs. Dodecaedro
Dodecaedro
Petardo
Confronto fatto a Patrasso, teatro greco Odeion

## Slide 11: Palloncini
Il diametro influenza la risposta alle basse frequenze

## Slide 12: Esempio di risposta impulsiva (pistola)
Note the bell-shaped spectrum

## Slide 13: Il “clappatore”
Ottima risposta in frequenza e riproducibilità

## Slide 14: Il “clappatore”
Verifica di riproducibilità

## Slide 15
Il “clappatore”

## Slide 16
Il “clappatore”

## Slide 17: Microfoni

## Slide 18: Pressure and velocity microphones
Microfono a pressione (Bruel&Kjaer)
Microfono a velocità (Microflown)

## Slide 19: Microfoni omnidirezionali
ISO3382 raccomnd l’uso di microfono omni da max 13mm di diametro
Questo sono gli stessi microfono usati dai normali fonometri:
Fonometro (registra un file WAV su scheda SD) (sinistra)
Microfono da misura con uscita XLR per collegamento a scheda audio o registratore (destra)

## Slide 20: Pattern di direttività dei microfoni
Omnidirectional (100 p,0 v) Subcardioid (75 p,25 v) Cardioid (50 p,50 v)
Hypercardioid (25 p,75 v) Figure-of-Eight (0 p, 100 v)

## Slide 21: Microfoni a doppio diaframma e pattern variabile
Neumann U89i variable-pattern microphone

## Slide 22: Spatial analysis by directive microphones
L’approccio iniziale era quello di utilizzare microfoni direttivi per raccogliere alcune informazioni sulle proprietà spaziali del campo sonoro “come percepito dall’ascoltatore”
Sono emersi due approcci apparentemente diversi: teste fittizie binaurali e microfoni a pressione-velocità:
Binaural microfono binaurale (Sin.)
e
microfono a pattern variabile pressione (omni) velocità (fig. di 8) (Des.)

## Slide 23: Microfoni binaurali su testa umana
Piccoli microfoni Electrect vengono introdotti nei condotti uditivi

## Slide 24: Array microfonici Ambisonics
Il primo array microfonico Ambisonics fu costruito da Gerzon e Craven nel 1973 usando 4 cardioidi

## Slide 25: Microfono «Soundfield»

## Slide 26: Microfono «Soundfield»
Il microfono Soundfield consente misurazioni simultanee della pressione (omnidirezionale) e delle tre componenti cartesiane della velocità delle particelle (pattern a figura di 8)

## Slide 27: Direttività dei segnali processati di un Soundfield
Soundfield ST-250 microphone

## Slide 28: Altri microfoni tipo Soundfield
In UNIPR sono in uso molti altri microfoni Ambisonics (Soundfield TM, DPA-4, Tetramic, Brahma)
28
Notes: Innovazioni Tecnologiche Audio
01/03/2010
Leonardo Scopece
28
Nuove tecnologie
06/03/2009
Leonardo Scopece
28

## Slide 29: BRAHMA: registratore Ambisonics portatile
Uno Zoom H2 modificato con una sonda microfonica con 4 capsule cardioidi: BRAHMA

## Slide 30: Zoom H3-VR: piccolo registratore Ambisonics per la Realtà Virtuale

## Slide 31: Saramonic SR-VRmic: microfono Soundfeld cinese a 12 euro!